ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 3»

города Омска

от «09» января 2019 г.

644089;г. Омск, ул. Мамина-Сибиряка,11

тел/факс 64-32-01; 64-27-95

ОТЧЕТ

об устранении нарушений требований законодательства

| № п/п | Перечень предложений по устранению нарушений со ссылкой на нормативный правовой акт | Срок устранения нарушения |
| --- | --- | --- |
| 1 | В соответствии с пунктами 4.1.3, 4.1.10 СП 59.13330.2012: 1.1 предусмотреть условия беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения МГН по участку к доступному входу в здание с учетом требований СП 42.1330; 1.2 обеспечить на всех путях движения, доступных для МГН на все время ( в течение суток) эксплуатации учреждения систему средств информационной поддержки в соответствии с ГОСТ Р 51256 и ГОСТ 52875 (обозначить вход указателями и тактильной информацией об объекте) | До 01.09.2020 |
| 2 | В соответствии с пунктом 4.2.1 СП 59.13330.2012: 2.1 выделить 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками, принятыми ГОСТ Р 52289 и ПДД на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности в соответствии с ГОСТ 12.4.026 | До 01.09.2020 |
| 3 | В соответствии с пунктом 4.1.12 СП 59.13330.2012 выделить цветом или фактурой краевые ступени лестничного марша ведущего на входную площадку | До 01.09.2020 |
| 4 | В соответствии с пунктами 4.1.14-4.1.16, 5.2.13-5.2.15 СП 59.13330.2012: 4.1 оборудовать пандус с уклоном марша в интервале от 1:20 до 1:12; 4.2 оборудовать поручни вдоль марша пандуса с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261; 4.3 нанести контрастную маркировку начала и конца пандуса с прилегающей горизонтальной поверхностью; 4.4 оборудовать колесоотбойные устройства высотой не менее 0,5 м | устранено |
| 5 | В соответствии с пунктами 5.1.4, 5.1.5 СП 59.13330.2012: 5.1 нанести на прозрачные полотна дверей, при входе и внутри здания контрастную маркировку высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м, расположенную на уровне не ниже 1,2 м и не выше 1,5 м от поверхности пешеходного пути; 5.2 снизить высоту порогов на дверных проемах на входе (высотой не более 0,014 м); 5.3 оборудовать в полотнах наружных дверей смотровые панели, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола | Частично выполнено, До 01.09.2020 |
| 6 | В соответствии с пунктом 5.2.4 СП 59.13330.2012 по путям движения МГН уменьшить высоту порогов или перепадов высот уровня пола (высота порога или перепада высот не должна превышать 0,014 м) | До 01.09.2020 |
| 7 | В соответствии с пунктами 5.31-5.3.3, 5.3.6, 5.4.2, 5.5.7 СП 59.13330.2012 оборудовать как минимум одно доступное для МГН санитарно-бытовое помещение в здании | устранено |
| 8 | В соответствии с пунктом 7.1.9 СП 59.13330.2012 оборудовать на вахте при входе в здание поверхность мест обслуживания посетителей, использующих кресла-коляски на высоте не более 0,85 м (ширина и высота проема для ног должна быть не менее 0,75 м, глубиной не менее 0,49 м) | До 01.09.2020 |
| 9 | В соответствии с пунктами 4.1.12, 5.2.9, 5.2.15 СП 59.13330.2012 по путям движения МГН: 9.1 оборудовать вдоль обеих сторон всех лестниц ограждения с поручнями, на высоте 0,9 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3 м; 9.2 оборудовать боковые края ступеней, не примыкающие к стенам бортиками высотой не менее 0,02 м или другим устройством для предотвращения соскальзывания трости или ноги; 9.3 краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой | До 01.09.2020 |
| 10 | В соответствии с пунктами 5.2.17, 7.1.2 СП 59.13330.2012 обеспечить инвалидам, использующим для передвижения кресла-коляски доступ к получению услуг на втором и последующих этажах здания (при наличии возможности, технических условий оборудовать лифтом или подъемной платформой, или в случае отсутствия возможности с использованием индивидуальных технических средств подъема по ступеням или предусмотреть возможность получение услуг на первом этаже здания с учетом разумного приспособления (по согласованию с общественными территориальными организациями инвалидов) | До 01.09.2020 |
| 11 | В соответствии с пунктами 5.2.4, 5.2.31 СП 59.13330.2012: 11.1 окрасить двери эвакуационных выходов в контрастный со стеной цвет; 11.2 окрасить верхнюю и нижнюю ступени каждого марша эвакуационных лестниц в контрастный цвет или применить тактильные предупредительные тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола, шириной 0,3м; 11.3 окрасить на кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты | До 01.09.2020 |
| 12 | В соответствии с пунктами 5.5.1-5.5.3 СП 59.13330.2012 на путях движения МГН: 12.1 участки пола перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей нанести тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрасить поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026; 12.2 оборудовать доступные для МГН элементы здания и территории символами доступности, на не доступные места оборудовать указатели направления движения, к ближайшему доступному элементу здания; 12.3 оборудовать систему средств информационной поддержки комплексной и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги, обеспечить непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознавание объектов и мест посещения, предусмотреть возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждении об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.) | До 01.09.2020 |

Заместитель директора по ВУР                                                          С.Н. Маспанова

Тел: 64-32-01